产品概述：

不锈钢电子台秤

304不锈钢是一种通用性的不锈钢材料

防锈性能比200系列的不锈钢材料要强

耐高温方面也比较好,能高到到1000-1200度

304不锈钢具有优良的不锈耐腐蚀性能和较好的抗晶间腐shi性能

内置蓄电池，交直流两用，有去皮置零、重量累加、累计显示、累计清除功能、公斤、磅转换，节电功能，非人为损坏免费保修1年

不锈钢台秤特点：含量高,耐腐蚀性好。

用途：用于工业>化工设备>印染设备等

功能特点：

通过国内/国际各项权威认证

显示电压功能（注意哦这是很多电子秤都没有的）

2个快捷按键，方便您储存常用物品的单价，节约您的宝贵时间和按键的使用寿命。

最大称量100kg 分度值 20g （客户可自行调至10克/20克），

分度值设置为20克

台面尺寸:30x40cm 40*50cm  50*60cm

主要材料 优质钢管支架 高强度塑料仪表外壳

充电一次，待机2个月

| 型 号 | XK3190 | XK3190 | XK3190 | XK3190 | XK3190 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大称量 | 60kg | 100kg | 150kg | 300kg | 500kg |
| 分辨率d | 5g | 5g | 10 | 20g | 50g |
| 检定分度值e | 10d | 10d | 10d | 10d | 10d |
| 去皮范围 | 0-60kg | 0-100kg | 0-150kg | 0-300kg | 0-500kg |
| 秤台尺寸 | 500×400mm |
| 体 积 | 970（W）×515（D）×205（H）mm |
| 供 电 | AC 220V±10％ 50Hz±1Hz |
| 使用温度 | 0～40℃ |
| 使用湿度 | ≤80％R.H |

免费保修年限：凡属本公司销售之产品，产品质量原因所发生的产品之故障，均自购买之日起保修一年；（非人为弄坏）凡超出一年的，均依故障状况酌情收取零件、维修费用；在此期间，如发生非产品质量原因的故障及损坏，供方为需方维修服务的一切费用由需方承担。一年后，供方继续提供有偿枝术服务,终身维修。