双层地磅－不锈钢 双层不锈钢平台秤

一、产品别名：双层不锈钢平台秤、双层不锈钢地磅、双层地中衡、不锈钢地中衡、不锈钢地磅、防水地磅。

二、产品简介：

双层不锈钢地磅主要针对称载量较大物品的计量。用叉车、推车、吊装装置或人工搬运等环境的物品测量。能放置于平整的地面使用。或在地面挖一定深度的凹槽基坑，将地磅放置于凹槽基坑中使用，保持地面与秤面平整。同时，为避免由于推车和物品堆放时，导致地磅产生移动而精心设计的称重地磅。秤台自动限位。

不绣钢平台秤使用优质不锈钢钢板，秤面经抛光、拉丝处理，外观精美，防水防腐蚀。

配置四个高精度的不倒翁式不锈钢传感器组合而成（不倒翁式传感器能在地磅秤面产生位移时，能自动复位）。

不绣钢平台秤配有底座边框，用于固定秤面，自动限位。

秤体对接选配的称量显示器，即可进行测量使用。

三、产品适用场合：

不绣钢平台秤广泛应用于化工、石油、煤矿、食品、药品、水产等对防水防腐蚀有较高要求的复杂作业环境。

适用于人工搬运、叉车搬运、吊装货物等环境，推车搬运时，最好放置地中（凹槽）基坑使用。

满足频繁推放货物称量时，秤体不产生位移的固定摆放要求。

要求放置在较为平整的水平面使用。

四、产品特点：

材质：整秤不锈钢制作，表面经抛光、拉丝处理。耐酸碱，防水防腐蚀。

秤架结构：采用25号U型钢制作，能承载超过量程150%以内的重量。

整体带框、，自带限位，与固定秤体位置，并双层保护秤体。

配备四只合金钢不倒翁式传感器，自动复位功能，确保地磅不受损坏与测量准确。

五、产品亮点：

整秤不锈钢设计，耐酸碱，防水防腐蚀，高强硬度，外观精美。

双层加框保护结构，自带限位，与固定秤体位置。

不倒翁式传感器，自动复位功能。

可选用秤面加装检修盖板，方便检修。

六、产品规格及参数：

量程： 0.5T /1T /2T /3T /5T /10T

尺寸： 0.8m×1.0m、1.0m×1.0m、1.2m×1.2m、1.2m×1.5m、1.5m×1.5m、1.5m×2m、2m×3.0m

精度：1/6000，特殊精度可另行订制。